Krótki opis (zakres) przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana stropów w lokalach mieszkalnych nr 3, 5, 7 przy 
ul. Wojewódzkiej 14 w Katowicach. Prace polegać będą w szczególności na wymianie stropów w poniższym zakresie:

1. Strop pomiędzy mieszkaniem 3 i 5 zgodnie z przedmiarem robót w tym:

- rozbiórkę i odtworzenie pieca,

- demontaż i montaż instalacji elektrycznej,

- rozbiórkę i odtworzenie ściany działowej,

- rozbiórkę podłogi i konstrukcji stropu,

- wymianę stropu na gęstożebrowe,

- roboty tynkarskie, malarskie,

- montaż stolarki drzwiowej,

- roboty przygotowawcze i porządkowe.

2. Strop pomiędzy mieszkaniem 5 i 7 zgodnie z przedmiarem robót w tym:

- a)   rozbiórkę i odtworzenie pieca,

- b)   demontaż i montaż instalacji elektrycznej,

- c)   rozbiórkę podłogi i konstrukcji stropu,

- d)   wymianę stropu na gęstożebrowe,

- e)    roboty tynkarskie, malarskie,

- f)   roboty przygotowawcze i porządkowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają dokumentacja projektowa, STWiOR oraz przedmiar robót. Przy czym w dokumentacji projektowej przedmiotem zamówienia jest wyłącznie zakres robót, który dotyczy mieszkania nr 3, 5 i 7. W związku z powyższym do wyceny oferty, nie należy prać pod uwagę pozostałej części dokumentacji.